## KOPT
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Objekta nosaukums: Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna ielā 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā
Būves nosaukums: Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna ielā 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā
Objekta adrese: Franča Trasuna iela 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta: _____.gada _________
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna ielā 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā
KOPĀ
PVN 21%
Sastādīja |  | ______________
Sertifkāta Nr.
Pārbaudīja |  | ______________
Sertifkāta Nr.

## KOPS
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna ielā 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna ielā 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā
Būves nosaukums: Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna ielā 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā
Objekta adrese: Franča Trasuna iela 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/st
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
1 | 1-1 | ASENIZĀCIJAS TVERTNE AR APRĪKOJUMU
2 | 1-2 | CAURUĻVADU IERĪKOŠANA
3 | 1-3 | ASENIZĀCIJAS TVERTNES ELEKTROAPGĀDE
|  | Kopā | [5 empty] | 0
Virsizdevumi __%
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa __%
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta: _____.gada _________

## Tvertne
Lokāla tāme Nr.1-1
ASENIZĀCIJAS TVERTNE AR APRĪKOJUMU
Objekta nosaukums: Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna ielā 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā
Būves nosaukums: Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna ielā 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā
Objekta adrese: Franča Trasuna iela 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļu rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: _____.gada _________
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Asenizācijas notekūdeņu tvertne ar apsaisti
1 | Rūpnieciski ražotas notekūdeņu tvertnes V-20 m3 tvertnes iegāde, piegāde un montāža būvbedrē uz sagatavotas pamatnes ar stiprināšanu un būvbedres aizbēršanu | kpl. | 1
2 | Tehniskā ūdens sūknis Q = 6 m3/h; H = 5 m; U = 230V; N = 0,37 kW ar stiprinājumiem otrreizējā nostādinātājā | gb. | 1
3 | Kanalizācijas sūknis Q = 6 m3/h, H = 55 m, U = 230V, N = 0,55 kW ar pludiņu sistēmu | gb. | 1
4 | Mikseris U=230V, P2=0.75kW ar stiprinājumiem | kpl. | 1
5 | Nerūsošā tērauda redeļu grozs | kpl. | 1
6 | Personāla apmācība ar tehnoloģiskām iekārtām | kpl. | 1
Dažādi
7 | Būvbedres rakšana ar sienu malu nostiprināšanu, lieko grunti pārvietojot uzbērumā un izvedot | m3 | 75
8 | Nestabīlas grunts nomaiņa | m3 | 18
9 | Cauruma urbšana pamatos ar hermetizāciju | gb. | 3
10 | Otrreizejā nostādinātāja atsūknēšana | m3 | 38
11 | Tērauda barjera DN100 mm, ar stiprinājumiem gruntī | m | 6
12 | Gruntsūdens atsūknēšana vai novadīšana | kpl. | 1
13 | Augsnes seguma noņemšana un virskārtas atjaunošana ar zāliena sēšanu | m2 | 124
14 | Atkritumu konteinera 140 l uzstādīšana | gb. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta: _____.gada _________

## K1S
Lokāla tāme Nr.1-2
CAURUĻVADU IERĪKOŠANA
Objekta nosaukums: Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna ielā 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā
Būves nosaukums: Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna ielā 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā
Objekta adrese: Franča Trasuna iela 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļu rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: _____.gada _________
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ārējo kanalizācijas tīklu ierīkošana
1 | Tehnoloģiskā spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm ārējais diametrs: 50mm , būvgrāvī, dziļums: 1.0 līdz 1.5 m virs gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena | m | 11
2 | Kanalizācijas spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm ārējais diametrs: 63mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.0 līdz 1.5 m virs gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena | m | 6
Iekšējo kanalizācijas tīklu ierīkošana
3 | Tehnoloģiskā spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm ārējais diametrs: 50mm montāža ar stipirinājumiem | m | 7
4 | Spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm ārējais diametrs: 63mm montāža ar stipirinājumiem | m | 11
5 | EM PE līkums OD50mm, 90° | gb. | 3
6 | EM PE līkums OD63mm, 90° | gb. | 3
7 | EM dubultuzmava OD50 mm | gb. | 2
8 | EM dubultuzmava OD63 mm | gb. | 6
9 | Pretvārsts DN40 ar savienotājuzmavām | gb. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta: _____.gada _________

## ELT
Lokāla tāme Nr.1-3
ASENIZĀCIJAS TVERTNES ELEKTROAPGĀDE
Objekta nosaukums: Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna ielā 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā
Būves nosaukums: Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna ielā 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā
Objekta adrese: Franča Trasuna iela 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļu rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: _____.gada _________
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0,4/0,23kV līnijas izbūve
1 | Kabelis ar vara dzīslām СYKY 5x4,0mm2 | m | 23
2 | Kabelis ar vara dzīslām, gumijas H07RN-F 3G1.5 | m | 50
3 | Savienojuma uzmava 3x1.5mm kabeļiem, ārēja | kompl | 3
4 | Caurule, gofrēta PE, 50mm, 450N | m | 42
5 | Gofrēta caurule melna, UV izturīga D=25mm, 750N | m | 8
6 | Signāllente | m | 26
7 | Metāla kabeļa nosegkārba L=2.5m, 30-60mm | gab. | 1
8 | PVC gluda montāžas caurule D20 ar stiprinājumiem un likumiem | m | 12
9 | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
Sadalņu iekārtas un ierīces
10 | Metāla sadale Orion Plus 500x400x160 IP65 ar montāžas plati un Din sliedēm IP65, metāl.(GS-1) | kompl. | 1
11 | Sadalnes kāja H=1.25m Sadalnes kāja H=1.25m Zn | kompl. | 1
12 | Ievadslēdzis 3p, Din sliedei, SHD203/25 In=25A, 400V | gab. | 1
13 | Motora aizsardzības automatslēdzis Noark Ex9S32A 4A (0.75kW) 230V I/r=2.5-4A; I/i=50A;Icu=50kA | gab. | 1
14 | Motora aizsardzības automatslēdzis Noark Ex9S32A 2.5A (0.37kW) 230V I/r=1.6-2.5A; I/i=50A;Icu=50kA | gab. | 2
15 | Minimālā sprieguma atkabe UVT51J, 220~240V 50Hz | gab. | 3
16 | Daudz funkciju laika relejs CRM-91H/230 | gab. | 1
17 | Relejs CR-M230AC4, 4c/o 6A 230V | gab. | 2
18 | Releja pamatne CR-M4SS, 2/4 c/o | gab. | 2
19 | Kontaktors 1P iCT Acti9 A9C22711,25A 230V AC 1NO | gab. | 3
20 | Spiedpoga ar indikācijas iespēju Ex9P1 FI g ,IP65, zaļa | gab. | 1
21 | Spiedpoga Ex9P1 FI r ,IP65, sarkanā | gab. | 1
22 | Spiedpoga avārijas sarkanā Ex9P1 M r, IP65 | gab. | 1
23 | Signāla lampa galva Ex9P1 PI w, balts | gab. | 1
24 | Pamatne priekš 3 kont Ex9P1 B3 | gab. | 4
25 | Kontakt priekš P1 1NO Ex9P1 ,1NO | gab. | 2
26 | Kontakt priekš P1 1NC Ex9P1 1NC | gab. | 3
27 | Led modulis Ex9P1 LEDw 110V-230V AC | gab. | 2
28 | Kontaktors C ProM Compact ESB, ESB16-11N-06, 2P 16A 230VAC/DC 1NO/1N | gab. | 1
29 | Kontaktors ProM Compact ESB, ESB20-20N-06, 2P 20A 230VAC/DC 2NO | gab. | 1
30 | Sildītājs sadalnēm 21W 230VAC IP20 pelēks | gab. | 1
31 | ClimaSys CC Termostats 0…60°C - 1NO/NC - °С | gab. | 1
32 | Automāts 6kA, 1P, SH201-C6, 1C6A | gab. | 1
33 | Automāts 6kA, 1P, 1B6A | gab. | 1
34 | Automāts 6kA, 3P, 25A, 3C25A | gab. | 1
35 | Zemējuma kopne , KM13N | kompl. | 1
36 | Nulles kopne | kompl. | 1
37 | Ķemmveida fāzes kopne, 3f, 24 mod. | kompl. | 2
38 | Vads, vara, H07V-K 1x4mm2 | m | 3
39 | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi (ieskaitot kabeļu IP65 ievadus, sadalnes vadi, spailes) | kompl. | 1
Zemējuma kontūrs
40 | Zemējuma stienis, D16mm;3m | gab. | 3
41 | Horizontālais zemētājs , Fe/Zn 30mm x 3.5mm | m | 9
42 | Pretkorozijas lenta, 3m | gab. | 1
43 | Zemējuma vads dz/zaļš , H07V-K 1x16 mm2 | m | 5
44 | Zemējuma vads dz/zaļš, H07V-K 1x6 mm2 | m | 25
45 | Parējas spaile , SM2.11 | gab. | 1
46 | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
Pamatdarbi
47 | Tranšeju rakšana/aizberšana ar blietēšanu 1 vai 2 kabelim/caurulēm, 0.7m dziļumā | m | 20
48 | Tranšeju rakšana/aizberšana ar blietēšanu 3 vai 5 kabelim/caurulēm, 0.7 m dziļumā | m | 6
49 | Tranšeju rakšana/aizberšana ar blietēšanu zem.konturam | m | 6
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta: _____.gada _________