## KOPT
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" Ūdensapgādes tīkli
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" Ūdensapgādes tīkli
Objekta adrese: Malta
Pasūtījuma Nr. 2017/1
Tāme sastādīta: 2018.gada 28.februārī
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Ūdensapgādes tīklu pārbūve
KOPĀ
PVN 21%
Sastādīja |  | 28.02.2018

## KOPS
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Ūdensapgādes tīklu pārbūve
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" Ūdensapgādes tīkli
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" Ūdensapgādes tīkli
Objekta adrese: Malta 2017/1
Pasūtījuma Nr. 2017/1
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/st
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
1 | 1-1 | Ūdensapgādes tīklu atjaunošana Kalnu ielā (1.kārta)
2 | 2-1 | Ūdensapgādes tīklu izbūve Ceriņu ielā (2.kārta)
3 | 2-2 | Ūdensapgādes tīklu izbūve Andrupenes ielā (2.kārta)
4 | 2-3 | Ūdensapgādes tīklu izbūve Saules ielā (2.kārta)
5 | 2-4 | Ūdensapgādes tīklu izbūve Viļānu ielā (2.kārta)
6 | 2-5 | Ūdensapgādes tīklu izbūve Sporta ielā (2.kārta)
7 | 2-6 | Ūdensapgādes tīklu atjaunošana un izbūve Parka ielā (2.kārta)
Kopā
Virsizdevumi __%
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa __%
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja
|  | (paraksts un ta atšifrējums, datums) |  |  |  | 28.02.2018
Sertifikāta

## Kalnu
Lokāla tāme Nr.1-1
Ūdensapgādes tīklu atjaunošana Kalnu ielā (1.kārta)
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" Ūdensapgādes tīkli
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" Ūdensapgādes tīkli
Objekta adrese:Kalnu iela, Maltā
Pasūtījuma Nr. 2017/1
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta: 2018.gada 28.februārī
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Kalnu iela
Zemes darbi projektēto Ū1 tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 417
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m3 | 875
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 167
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 165
5 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m2 | 690
6 | Pagaidu grants seguma (30cm salizturīgā kārta, smilts grants maisījums 0/32mm h-10cm) atjaunošana tranšejas platumā | m2 | 690
7 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 1,5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 9
8 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 9
9 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 417
10 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 66
11 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 130
Māju pievadiem:
12 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 118
13 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m3 | 248
14 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 82
15 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 80
16 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m2 | 65
17 | Pagaidu grants seguma (30cm salizturīgā kārta, smilts grants maisījums 0/32mm h-10cm) atjaunošana tranšejas platumā | m2 | 65
18 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 1,5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 77
19 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 77
20 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 118
21 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 19
22 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 37
Ūdensapgāde Ū1
CAURULES
23 | Ūdensvada caurules PE100 SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H līdz 2,5m izbūve virs gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 417 | [11 empty] | 535
24 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/28.0mm, PN16 izbūve atklātā tranšejā virs gruntsūdens līmeņa ar atbalstsienām dziļumā H līdz 2,5m un ar to saistītie darbi | m | 118
SKATAKAS
25 | Dzelzsbetona akas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, smilts pamatni zem akas, pārsedzi izbūve virs gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 125 kN zalāja segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 1
AIZSARGČAULAS
26 | Aizsargčaulas PE OD63mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 4
ARMATŪRA
27 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam | gab. | 18
28 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn50 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD63 mm pievienojumam | gab. | 1
VEIDGABALI
29 | PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm
30 | OD63/OD32, PN10 | gab. | 18
31 | PE līkums 60° OD63, PN10 | gab. | 1
32 | PE EM trejgabals OD63/63, PN10 | gab. | 1
33 | EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 | gab. | 18
34 | EM dubultuzmava PE caurulei OD63mm, PN16 | gab. | 3
35 | EM gala noslēgs OD32, PN16 | gab. | 3
36 | EM gala noslēgs OD63, PN16 | gab. | 2
37 | Atloku trejgabals DN50/50 mm | gab. | 2
38 | Enkurojošs atloks DN50 PE caurulei OD63 mm | gab. | 6
39 | Atloku aizbīdnis DN50 mm | gab. | 3
40 | Universālā dubultuzmava PE/ķeta caurules savienošanai OD63/d.50mm | gab. | 2
41 | Universālā dubultuzmava PE/ķeta caurules savienošanai OD32/d.50mm | gab. | 15
42 | Atloku adapteris-enkurojošs Dn50 mm | gab. | 1
43 | Kustīgs noslēgvārsts Dn50 mm | gab. | 1
CITI DARBI
44 | Esošās akas remonta darbi (šuvju un hidroizolācijas atjaunošana, tajā skaitā:- PE caurule, OD63mm, L=3m,) | kompl. | 1
45 | Esošo ūdensvada tīklu demontāža un atkritumu utilizācija | m | 40
46 | Esošās aku armatūras demontāža | komp. | 1
47 | Žoga noņemšana uz būvniecības darbu laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | m | 3
48 | Krūmu ciršana | m | 6
49 | Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem d50 esošā akā | vietas | 1
50 | Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem d50 | vietas | 15
51 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 535
52 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³ gruntī | gab. | 2
53 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu akās | gab. | 1
54 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 4
55 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm) to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 4
56 | Šķērsojumi ar esošo caurtekas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
57 | Hidrauliskā spiediena pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
58 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
59 | Hidrostatiskā pārbaudes veikšana skatakām | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Ceriņu
Lokāla tāme Nr.2-1
Ūdensapgādes tīklu izbūve Ceriņu ielā (2.kārta)
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" Ūdensapgādes tīkli
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" Ūdensapgādes tīkli
Objekta adrese: Ceriņu iela, Maltā
Pasūtījuma Nr. 2017/1
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta: 2018.gada 28.februārī
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ceriņu iela
Zemes darbi projektēto Ū1 tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūedensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 220.5
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m3 | 529
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 142
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 140
5 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m2 | 273
6 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-53, Tips 4 | m2 | 273
7 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 1,5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 51
8 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 51
9 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 220.5
10 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana būvgrāvī | m | 220.5
11 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 35
12 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 77
Māju pievadiem:
13 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 30
14 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m3 | 63
15 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 22
16 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 21
17 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m2 | 12
18 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-53, Tips 4 | m2 | 12
19 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 1,5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 22
20 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 22
21 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 30
22 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana būvgrāvī | m | 30
23 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 5
24 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 10
Ūdensapgāde Ū1
CAURULES
1 | Ūdensvada caurules PE100 SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H līdz 2.5m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 220.5 | [11 empty] | 250.5
2 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/28.0mm, PN16 izbūve atklātā tranšejā zem gruntsūdens līmeņa ar atbalstsienām dziļumā H līdz 2,5m un ar to saistītie darbi | m | 30
ARMATŪRA
3 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam | gab. | 10
4 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis Dn100 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi | gab. | 1
VEIDGABALI
5 | PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD110/OD32, PN10 | gab. | 10
6 | Atloku trejgabals DN100/100, PN10 | gab. | 1
7 | Enkurojošs atloks DN100 PE caurulei OD110 mm | gab. | 3
8 | EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 | gab. | 10
9 | EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 | gab. | 2
10 | EM gala noslēgs OD32, PN16 | gab. | 9
11 | PE EM līkums 90° OD110, PN10 | gab. | 2
12 | PE līkums 60° OD110, PN10 | gab. | 1
13 | Universālā savienojošā dubultuzmava OD32/d.50 | gab. | 1
14 | Universālā savienojošā dubultuzmava OD100/d.100 | gab. | 2
CITI DARBI
15 | Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem d100 | vietas | 1
16 | Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem d50 | vietas | 1
17 | Krūmu ciršana | m | 2
18 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³ gruntī | gab. | 3
19 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 250.5
20 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 8
21 | Šķērsojumi ar esošo elektro kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
22 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm) to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 2
23 | Hidrauliskā spiediena pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
24 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Andrupenes
Lokāla tāme Nr.2-2
Ūdensapgādes tīklu izbūve Andrupenes ielā (2.kārta)
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" Ūdensapgādes tīkli
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" Ūdensapgādes tīkli
Objekta adrese: Andrupenes iela, Maltā
Pasūtījuma Nr. 2017/1
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta: 2018.gada 28.februārī
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Andrupenes iela
Zemes darbi projektēto Ū1 tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 2.5
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m3 | 5
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 2
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 2
5 | Esošā asfalta h-6cm frēzēšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (ap 1,5 km attālumā uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 10
6 | Asfalta seguma atjaunošana (h-6cm) tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-53, Tips 2 | m2 | 10
7 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m2 | 8
8 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-53, Tips 4 | m2 | 8
9 | Esošā betona seguma atjaunošana | m2 | 7
10 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 1,5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 90
11 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 90
12 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 2.5
13 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana būvgrāvī | m | 2.5
14 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 0.5
15 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 1
Māju pievadiem:
16 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 31
17 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m3 | 65
18 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 17
19 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 15
20 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m2 | 8 | [11 empty] | 12.68
21 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-53, Tips 4 | m2 | 8 | [11 empty] | 15.14
22 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 1,5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 10
23 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 10
24 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 31
25 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana būvgrāvī | m | 31
26 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 5
27 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 10
Ūdensapgāde Ū1
CAURULES
28 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve dziļumā H 2.0÷2.5m, izbūve zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 19
29 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve dziļumā H 2.5÷3.0m, izbūve zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 249.5
30 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve dziļumā H 3.0÷3.5m, izbūve zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 46.5
31 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR11, OD/ID 32/26.0mm, PN16, PN10 izbūve dziļumā H 2.5÷3.0m, izbūve zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 19
32 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/28.0mm, PN16 izbūve atklātā tranšejā zem gruntsūdens līmeņa ar atbalstsienām dziļumā H līdz 2,5m un ar to saistītie darbi | m | 31
SKATAKAS
33 | Dzelzsbetona akas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, smilts pamatni zem akas , pārsedzi izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400kN asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 3,0 līdz 3,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 1
AIZSARGČAULAS
34 | Aizsargčaulas PE OD110mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 2
ARMATŪRA
35 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam | gab. | 11
36 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis Dn100 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi | gab. | 3
37 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis Dn50 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi | gab. | 1
HIDRANTI
38 | Ugunsdzēsības hidrants DN100 akā saskaņā ar tipveida rasējumu, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte | gab. | 1
VEIDGABALI
39 | PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD110/OD32, PN10 | gab. | 10
40 | PE EM trejgabals OD32/32, PN10 | gab. | 1
41 | PE EM līkums 90° OD110, PN10 | gab. | 5
42 | Atloku līkums 90° DN100 | gab. | 1
43 | EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 | gab. | 11
44 | EM gala noslēgs OD32, PN16 | gab. | 11
45 | Atloku noslēgs DN100 | gab. | 1
46 | Atloku trejgabals DN100/50 mm | gab. | 1
47 | Atloku trejgabals DN100/100 mm | gab. | 3
48 | Enkurojošs atloks DN50 PE caurulei OD63 mm | gab. | 1
49 | Enkurojošs atloks DN100 PE caurulei OD110 mm | gab. | 12
50 | Universālā savienojošā dubultuzmava OD100/d.100 | gab. | 2
CITI DARBI
51 | Krūmu ciršana | m | 10
52 | Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem d100 | vietas | 1
53 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 367.5
54 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³ gruntī | gab. | 11
55 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 10
56 | Šķērsojumi ar esošo elektro kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 15
57 | Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 8
58 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm) to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 2
59 | Šķērsojumi ar esošo kanalizāciju, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
60 | Hidrauliskā spiediena pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
61 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Saules
Lokāla tāme Nr.2-3
Ūdensapgādes tīklu izbūve Saules ielā (2.kārta)
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" Ūdensapgādes tīkli
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" Ūdensapgādes tīkli
Objekta adrese: Saules iela, Maltā
Pasūtījuma Nr. 2017/1
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta: 2018.gada 28.februārī
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Saules iela
Zemes darbi projektēto Ū1 tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 350.5
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m3 | 841
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 211
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 209
5 | Esošā dubultās virsmas aptrādes seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m2 | 476
6 | Dubultas virsmas seguma atjaunošana atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-53, Tips 3 | m2 | 476
7 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 1,5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 14
8 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 14
9 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 350.5
10 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana būvgrāvī | m | 183.5
11 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 55
12 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 110
Māju pievadiem:
13 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 95
14 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m3 | 228
15 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 67
16 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 65
17 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m2 | 32
18 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-53, Tips 4 | m2 | 32
19 | Esošā betona seguma atjaunošana | m2 | 6
20 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 1,5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 44
21 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 44
22 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 95
23 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana būvgrāvī | m | 52
24 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 15
25 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 29
Ūdensapgāde Ū1
CAURULES
25 | Ūdensvada caurules PE100 SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H līdz 2,5m izbūve virs gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 167
26 | Ūdensvada caurules PE100 SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H līdz 2,5m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 183.5
27 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/28.0mm, PN16 izbūve atklātā tranšejā virs gruntsūdens līmeņa ar atbalstsienām dziļumā H līdz 2,5m un ar to saistītie darbi | m | 43
28 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/28.0mm, PN16 izbūve atklātā tranšejā zem gruntsūdens līmeņa ar atbalstsienām dziļumā H līdz 2,5m un ar to saistītie darbi | m | 52
SKATAKAS
29 | Dzelzsbetona akas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, smilts pamatni zem akas, pārsedzi izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 125 kN zalāja segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 1
AIZSARGČAULAS
30 | Aizsargčaulas PE OD63mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 1
ARMATŪRA
31 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam | gab. | 17
32 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn50 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD63 mm pievienojumam | gab. | 1
VEIDGABALI
33 | PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD63/OD32, PN10 | gab. | 17
34 | PE EM trejgabals OD63/63, PN10 | gab. | 1
35 | EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 | gab. | 17
36 | EM dubultuzmava PE caurulei OD63mm, PN16 | gab. | 1
37 | EM gala noslēgs OD32, PN16 | gab. | 17
38 | EM gala noslēgs OD63, PN16 | gab. | 1
39 | Atloku adapteris-enkurojošs Dn50 mm | gab. | 1
40 | Kustīgs noslēgvārsts Dn50 mm | gab. | 1
CITI DARBI
41 | Siltumizolācijas čaulas ūdensvada caurulei OD 63 | m | 8
42 | Siltumizolācijas čaulas ūdensvada caurulei OD 32 | m | 6
43 | Krūmu ciršana | m | 4
44 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 445.5
45 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 4
46 | Šķērsojumi ar esošo elektro kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 3
47 | Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 2
48 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm) to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 4
49 | Šķērsojumi ar esošo caurtekas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 4
50 | Hidrauliskā spiediena pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
51 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
52 | Hidrostatiskā pārbaudes veikšana skatakām | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Viļānu
Lokāla tāme Nr.2-4
Ūdensapgādes tīklu izbūve Viļānu ielā (2.kārta)
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" Ūdensapgādes tīkli
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" Ūdensapgādes tīkli
Objekta adrese: Viļānu iela, Maltā
Pasūtījuma Nr. 2017/1
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta: 2018.gada 28.februārī
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Viļānu iela
Zemes darbi projektēto Ū1 tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 748.5
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m3 | 1571
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 576
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 573
5 | Esošā asfalta h-10cm frēzēšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (ap 1,5 km attālumā uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 55
6 | Asfalta seguma atjaunošana (h-10cm) tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-53, Tips 1 | m2 | 55
7 | Esošā asfalta h-6cm frēzēšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (ap 1,5 km attālumā uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 54
8 | Asfalta seguma atjaunošana (h-6cm) tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-53, Tips 2 | m2 | 54
9 | Esošā asfalta virskārtas h-4cm frēzēšana, t.sk. izvešana (ap 1,5 km attālumā uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 41
10 | Asfalta virskārtas seguma atjaunošana AC11 surf. (h-4cm) t.sk vertikālā savienojuma apstrāde ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 41
11 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m2 | 205
12 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-53, Tips 4 | m2 | 205
13 | Esošā betona seguma atjaunošana | m2 | 2
14 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 1,5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 796
15 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 796
16 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 748.5
17 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana būvgrāvī | m | 748.5
18 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 118
19 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 233
Māju pievadiem:
20 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 54
21 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m3 | 113
22 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 51
23 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 51
24 | Esošā asfalta h-10cm frēzēšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (ap 1,5 km attālumā uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 12
25 | Asfalta seguma atjaunošana (h-10cm) tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-53, Tips 1 | m2 | 12
26 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m2 | 20
27 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-53, Tips 4 | m2 | 20
28 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 1,5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 45
29 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 45
30 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 54
31 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana būvgrāvī | m | 54
32 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 8.5
33 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 17
Ūdensapgāde Ū1
CAURULES
1 | Ūdensvada caurules PE100 SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 1.8÷2.0m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 397 | [11 empty] | 994.5
2 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve dziļumā H 1.8÷2.0m, izbūve zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 83.5
3 | Ūdensvada caurules PE100 SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0÷2.5m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 258.5
4 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve dziļumā H 2.0÷2.5m, izbūve zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 10
5 | Ūdensvada caurules PE100 SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.5÷3.0m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 53.5
6 | Ūdensvada caurules PE100 SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 3.0÷3.5m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 29
7 | Rūpnieciski izgatavotas siltinātas ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD 63/160mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 3.0÷3.5m, izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi, tai skaitā termočaula OD 160/63. | m | 10.5
8 | Ūdensvada caurules PE100-RC SDR11, OD/ID 32/28.0mm, PN16 izbūve dziļumā H 1.8÷2.0m, izbūve zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 98.5
9 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/28.0mm, PN16 izbūve atklātā tranšejā zem gruntsūdens līmeņa ar atbalstsienām dziļumā H 1.8÷2.0m un ar to saistītie darbi | m | 54
SKATAKAS
10 | Dzelzsbetona akas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, smilts pamatni zem akas, pārsedzi izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 125 kN zalāja segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 4,0 līdz 4,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 1
AIZSARGČAULAS
11 | Aizsargčaulas PE OD63mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 1
ARMATŪRA
12 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam | gab. | 30
VEIDGABALI
13 | PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm
14 | OD63/OD32, PN10 | gab. | 30
15 | Pazemes tipa PE uzmavu apkalpes ventilis Dn50 komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi | gab. | 1
16 | PE EM līkums 45° OD63, PN10 | gab. | 2
17 | PE EM līkums 90° OD63, PN10 | gab. | 2
18 | EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 | gab. | 30
19 | EM dubultuzmava PE caurulei OD63, PN16 | gab. | 10
20 | EM gala noslēgs OD32, PN16 | gab. | 30
21 | EM gala noslēgs OD63, PN16 | gab. | 2
22 | Atloku trejgabals DN50/50 mm | gab. | 1
23 | Enkurojošs atloks DN50 PE caurulei OD63 mm | gab. | 3
24 | PE EM trejgabals OD63/63 | gab. | 1
25 | Atloku adapteris-enkurojošs Dn50 mm | gab. | 1
26 | Kustīgs noslēgvārsts Dn50 mm | gab. | 1
CITI DARBI
27 | Koku ciršana un celmu rakšana | gab. | 1
28 | Žoga noņemšana uz būvniecības darbu laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | m | 142
29 | Esošo caurteku d300 atjaunošana | m | 4
30 | Betona stabu noņemšana uz būvniecības darbu laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | gab. | 12
31 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 994.5
32 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes (ar indikācijas kabeli) ieklāšana 0,3m dziļumā no caurules virsas | m | 994.5
33 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³ gruntī | gab. | 5
34 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 11
35 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm) to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 11
36 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
37 | Šķērsojumi ar esošo caurtekas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 2
38 | Hidrauliskā spiediena pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
39 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
40 | Hidrostatiskā pārbaudes veikšana skatakām | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Sporta
Lokāla tāme Nr.2-5
Ūdensapgādes tīklu izbūve Sporta ielā (2.kārta)
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" Ūdensapgādes tīkli
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" Ūdensapgādes tīkli
Objekta adrese: Sporta iela, Maltā
Pasūtījuma Nr. 2017/1
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta: 2018.gada 28.februārī
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Sporta iela
Zemes darbi projektēto Ū1 tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūedensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 22.5
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m3 | 47
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 16
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 14
5 | Esošā asfalta h-10cm frēzēšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (ap 1,5 km attālumā uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 52 | [11 empty] | 19.85
6 | Asfalta seguma atjaunošana (h-10cm) tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-53, Tips 1 | m2 | 52 | [11 empty] | 4.05
7 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 22.5
8 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana būvgrāvī | m | 22.5
9 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 3.5
10 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 8
Māju pievadiem:
11 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 29.5
12 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m3 | 62
13 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 22
14 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 22
15 | Esošā asfalta h-10cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 2 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 8 | [11 empty] | 19.85
16 | Asfalta seguma atjaunošana (h-10cm) tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-53, Tips 1 | m2 | 8 | [11 empty] | 4.05
17 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m2 | 21
18 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-53, Tips 4 | m2 | 21
19 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 1,5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 6
20 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 6
21 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 29.5
22 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana būvgrāvī | m | 29.5
23 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 4.5
24 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 9
Ūdensapgāde Ū1
CAURULES
1 | Ūdensvada caurules PE100-RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve dziļumā H 1.8÷2.0m, izbūve zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 114.5 | [12 empty] | 251
2 | Ūdensvada caurules PE100-RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve dziļumā H 2.0÷2.5m, izbūve zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 68.5
3 | Ūdensvada caurules PE100 SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 1.8÷2.0m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 8
4 | Ūdensvada caurules PE100 SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0÷2.5m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 14.5
5 | Ūdensvada caurules PE100-RC SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve dziļumā H 2.0÷2.5m, izbūve zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 16
6 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/28.0mm, PN16 izbūve atklātā tranšejā zem gruntsūdens līmeņa ar atbalstsienām dziļumā H 1.8÷2.0m un ar to saistītie darbi | m | 29.5
SKATAKAS
7 | Dzelzsbetona akas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, smilts pamatni zem akas , pārsedzi izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 2
AIZSARGČAULAS
8 | Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 4
9 | Aizsargčaulas PE OD63mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 1
ARMATŪRA
27 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam | gab. | 4
HIDRANTI
28 | Ugunsdzēsības hidrants DN100 akā saskaņā ar tipveida rasējumu, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte | gab. | 1
VEIDGABALI
29 | PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm OD110/OD32, PN10 | gab. | 4
30 | PE EM līkums 90° OD63, PN10 | gab. | 1
31 | EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 | gab. | 4
32 | EM dubultuzmava PE caurulei OD63mm, PN16 | gab. | 2
33 | EM gala noslēgs OD32, PN16 | gab. | 4
34 | Atloku trejgabals DN100/100 mm | gab. | 2
35 | Enkurojošs atloks DN50 PE caurulei OD63 mm | gab. | 1
36 | Enkurojošs atloks DN100 PE caurulei OD110 mm | gab. | 4
37 | Atloku pāreja DN100/50mm, PN10 | gab. | 1
38 | Atloku aizbīdnis DN50 mm | gab. | 1
39 | Atloku aizbīdnis DN100 mm | gab. | 1
40 | Universālā dubultuzmava PE/ķeta caurules savienošanai OD110/d.100mm | gab. | 2
CITI DARBI
41 | Žoga noņemšana uz būvniecības darbu laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | t.m. | 1.5
42 | Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem d100 jaunā akā | vietas | 2
43 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 251
44 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes (ar indikācijas kabeli) ieklāšana 0,3m dziļumā no caurules virsas | m | 251
45 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³ gruntī | gab. | 1
46 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu akās | gab. | 2
47 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
48 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm) to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 1
49 | Šķērsojumi ar esošo lietus ūdensvada kanalizāciju stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
50 | Šķērsojumi ar esošo caurtekas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 3
51 | Hidrauliskā spiediena pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
52 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
53 | Hidrostatiskā pārbaudes veikšana skatakām | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Parka
Lokāla tāme Nr.2-6
Ūdensapgādes tīklu atjaunošana un izbūve Parka ielā (2.kārta)
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" Ūdensapgādes tīkli
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" Ūdensapgādes tīkli
Objekta adrese: Parka iela, Maltā
Pasūtījuma Nr. 2017/1
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta: 2018.gada 28.februārī
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Parka iela
Zemes darbi projektēto Ū1 tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 531.5
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m3 | 1170
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 280
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 270
5 | Esošā asfalta h-6cm frēzēšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (ap 1,5 km attālumā uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 365
6 | Asfalta seguma atjaunošana (h-6cm) tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-53, Tips 2 | m2 | 365
7 | Esošā asfalta virskārtas h-4cm frēzēšana, t.sk. izvešana (ap 1,5 km attālumā uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 10
8 | Asfalta virskārtas seguma atjaunošana AC11 surf. (h-4cm) t.sk vertikālā savienojuma apstrāde ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 10
9 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m2 | 335
10 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-53, Tips 4 | m2 | 335
11 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 531.5
12 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana būvgrāvī | m | 531.5
13 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 84
14 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 197
Māju pievadiem:
15 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 129.5
16 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m3 | 246
17 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 86
18 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 82
19 | Esošā asfalta h-6cm frēzēšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (ap 1,5 km attālumā uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 9
20 | Asfalta seguma atjaunošana (h-6cm) tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-53, Tips 2 | m2 | 9
21 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz atbērtni (ap 1,5 km attālumā) t.sk izlīdzināšana | m2 | 30
22 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-53, Tips 4 | m2 | 30
23 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 1,5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 96
24 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 96
25 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 129.5
26 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana būvgrāvī | m | 129.5
27 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 18
28 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 45
Ūdensapgāde Ū1
CAURULES
1 | Ūdensvada caurules PE100 SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H līdz 2.5m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 396.5 | [11 empty] | 725
2 | Ūdensvada caurules PE100 SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H līdz 2.5m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 135
3 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve dziļumā H 2.0÷2.5m, izbūve zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 64
4 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/28.0mm, PN16 izbūve atklātā tranšejā zem gruntsūdens līmeņa ar atbalstsienām dziļumā H līdz 2,5m un ar to saistītie darbi | m | 129.5
SKATAKAS
5 | Dzelzsbetona akas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, smilts pamatni zem akas , pārsedzi izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 1
AIZSARGČAULAS
6 | Aizsargčaulas PE OD110mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 4
7 | Aizsargčaulas PE OD63mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 1
8 | Aizsargčaulas PE OD32mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 1
ARMATŪRA
8 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam | gab. | 24
9 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis Dn50 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi | gab. | 1
10 | Atloku aizbīdnis(īsa baze) Dn100 mm | gab. | 3
11 | Apkalpes ventilis Dn25 mm uzstādīšanai akā,viens gals ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas | gab. | 1
HIDRANTI
12 | Ugunsdzēsības hidrants DN100 akā saskaņā ar tipveida rasējumu, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte | gab. | 1
VEIDGABALI
13 | PE EM sedlu uzmava OD63/OD32, PN10 | gab. | 15
14 | PE EM sedlu uzmava OD110/OD32, PN10 | gab. | 9
15 | PE līkums 30° OD110, PN10 | gab. | 1
16 | EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 | gab. | 24
17 | EM dubultuzmava PE caurulei OD110, PN16 | gab. | 2
18 | EM gala noslēgs OD32, PN16 | gab. | 10
19 | EM gala noslēgs OD63, PN16 | gab. | 1
20 | Atloku pāreja Dn100/50mm, PN10 | gab. | 1
21 | Atloku trejgabals DN50/50 mm | gab. | 1
22 | Atloku trejgabals DN100/100 mm | gab. | 2
23 | Enkurojošs atloks DN50 PE caurulei OD63 mm | gab. | 4
24 | Enkurojošs atloks DN100 PE caurulei OD110 mm | gab. | 4
25 | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25 mm servisa ventiļa pievienošanai PE caurulei OD63 mm | gab. | 1
26 | Universālā savienojošā dubultuzmava OD32/d.20 | gab. | 11
27 | Universālā savienojošā dubultuzmava OD32/d.36 | gab. | 4
28 | Universālā savienojošā dubultuzmava OD63/d.50 | gab. | 1
29 | Universālā savienojošā dubultuzmava OD100/d.100 | gab. | 2
CITI DARBI
30 | Siltumizolācijas čaulas ūdensvada caurulei OD 63 | m | 12
31 | Esošās akas remonta darbi (šuvju un hidroizolācijas atjaunošana, tajā skaitā:- PE caurule, OD110mm, L=3m,) | kompl. | 1
32 | Esošo ūdensvada tīklu demontāža un atkritumu utilizācija | m | 370
33 | Esošo ūdensvada aku demontāža un atkritumu utilizācija | komp. | 4
34 | Esošās aku armatūras demontāža | komp. | 1
35 | Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem d100 esošā akā | vietas | 1
36 | Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem d50 | vietas | 1
37 | Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem d20-36 | vietas | 15
38 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 725
39 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³ gruntī | gab. | 2
40 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu akās | gab. | 3
41 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 17
42 | Šķērsojumi ar esošo elektro kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 5
43 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm) to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 17
44 | Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
45 | Šķērsojumi ar esošo nedarb. siltumtasi, stiprināšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 10
46 | Šķērsojumi ar esošo caurtekas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 3
47 | Hidrauliskā spiediena pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
48 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
49 | Hidrostatiskā pārbaudes veikšana skatakām | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.