## skolas-iela-21
Aizpilda pretendents
“Dzīvojamo māju ūdens apgādes cauruļvadu nomaiņa Skolas ielā 21, Maltā” ( Identifikācijas Nr.MALTASDZKSU2016/3)
Tehniskās specifikācija
Pasūtītājs: PSIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" Reģ.Nr 42403000932
Izpildītājs:
Objekts: Daudzdzīvokļu mājā Skolas ielā 21, Maltā
Darbu raksturojums: Stāvvadu komplektu un ūdensapgādes cauruļvadu nomaiņa pagraba telpās.
Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi, norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var balstīties uz citiem ekvivalentiem (līdzvērtīgiem) materiāliem, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam.
Nr.p.k. | Darba veids | Mēr-vienī-ba | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
Ūdens apgādes cauruļu nomaiņa pagraba telpās
1 | Esošo ūdensapgādes un stāvvadu cauruļu demontāža | t.m | 92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Caurumu paplašināšana esošās sienas un to aizdare | vietas | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ūdens apgādes cauruļu montāža d= 32 | t.m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ūdens apgādes cauruļu montāža d= 75 | t.m | 68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Cauruļu izolācija 32 | tm | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cauruļu izolācija 75 | tm | 68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Stāvvada d =32 pieslēgums pie ūdensvada d =75 | vietas | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lodveida ventīlis d 1" stāvvados | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ūdens vada d =75 pieslēgums esošam ūdensvada ievadam. | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ūdensvada 1 1/2''pieslēums pie ūdensvada d =75 | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Pretvārsts d =65 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Aizbidnis d =65 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Esošo stāvvadu pieslēgums pie d=32 | vietas | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Virsizdevumi (%) | [12 empty] | 0
3 | Peļņa (%) | [12 empty] | 0
4 | Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas ( 23,59% ) | [9 empty] | 0 |  |  | 0
5 | Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas | [12 empty] | 0
6 | Pavisam kopā bez PVN | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pievienotās vērtības nodoklis, 21% | [12 empty] | 0
8 | Pavisam kopā ar PVN | [12 empty] | 0
Izpildītājs:

## jaunatnes-iela-8
Aizpilda pretendents
“Dzīvojamo māju ūdens apgādes cauruļvadu nomaiņa Jaunatnes ielā 8, Maltā” ( Identifikācijas Nr.MALTASDZKSU2016/3)
Tehniskās specifikācija
Pasūtītājs: PSIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" Reģ.Nr 42403000932
Izpildītājs:
Objekts: Daudzdzīvokļu mājā Jaunatnes ielā 8, Maltā
Darbu raksturojums: Stāvvadu komplektu un ūdensapgādes cauruļvadu nomaiņa pagraba telpās.
Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi, norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var balstīties uz citiem ekvivalentiem (līdzvērtīgiem) materiāliem, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam.
Nr.p.k. | Darba veids | Mēr-vienī-ba | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
Ūdens apgādes cauruļu nomaiņa pagraba telpās
1 | Esošo ūdensapgādes un stāvvadu cauruļu demontāža | t.m | 157 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Caurumu paplašināšana esošās sienas un to aizdare | vietas | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ūdens apgādes cauruļu montāža d= 32 | t.m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ūdens apgādes cauruļu montāža d= 75 | t.m | 117 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Cauruļu izolācija d=32 | tm | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cauruļu izolācija d=75 | tm | 175 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Stāvvada d =32 pieslēgums pie ūdensvada d =75 | vietas | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lodveida ventīlis d 1" stāvvados | gab | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ūdens vada d =75 pieslēgums esošam ūdensvada ievadam. | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ūdensvada d 2''pieslēgums pie ūdensvada d =75 | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Pretvārsts d =65 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Filtrs pirms ūdensskaitītāja d=65 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Esošo stāvvadu pieslēgums pie d=32 | vietas | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Virsizdevumi (%) | [12 empty] | 0
3 | Peļņa (%) | [12 empty] | 0
4 | Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas ( 23,59% ) | [9 empty] | 0 |  |  | 0
5 | Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas | [12 empty] | 0
6 | Pavisam kopā bez PVN | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pievienotās vērtības nodoklis, 21% | [12 empty] | 0
8 | Pavisam kopā ar PVN | [12 empty] | 0
Izpildītājs: